## ZAKŁAD KOMUNALNY w Suchej Beskidzkiej

ul. Wadowicka 4 ;  34-200 Sucha Beskidzka

NIP 552-010-15-08    REGON 070528650

Bank PeKao 79124048781111000047118944

 e-mail administracja@zk-suchab.pl

www.zk-suchab.pl

Sucha Beskidzka, dnia 09.02.2015r.

Nasz znak. ZK.ZP.2141.4.2015

Poniżej udzielamy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, 
w związku z ogłoszonym zapytaniem na „Zakup i dostawę KORELATORA urządzenia wielofunkcyjnego do precyzyjnego wykrywania miejsca nieszczelności na sieciach wodociągowych i ciepłowniczych, współpracujące z komputerem, posiadające wbudowany geofon cyfrowy i funkcję trasowania rur metalicznych

i niemetalicznych  dla Zakładu Komunalnego
w Suchej Beskidzkiej” z dnia  09.02.2015r.”

Pytania Wykonawcy  :

1. Czy firma Państwa dopuści do rozpatrzenia ofertę na urządzenie objęte przedmiotowym postępowaniem nie różniące się cechami funkcjonalnymi?

- obudowa nie będzie aluminiowa tylko z przemysłowego trwałego plastiku LEXAN (polikarbonowy) itp.

Odpowiedzi Zamawiającego:

- Zakład Komunalny dopuści ofertę do rozpatrzenia na urządzenie gdzie obudowa może być nie aluminiowa tylko z przemysłowego plastiku LEXAN (polikarbonowy).

Dyrektor Zakładu Komunalnego

Krzysztof Szczęch

Dyrektor                                                                                                                                                         Sekretariat

 (33) 874 20 79

(33)874 20 46

FAX  

(33) 874 47 90

- Usługi Komunalne:

 (33) 874 25 60

- Oczyszczalnia Ścieków

 (33) 874 15 56

- SUW-ul. Role 133

 (33) 874 58 10

FAX  (33) 874 58 10

POLECAMY

USŁUGI:

- zaopatrzenie ludności

i przemysłu w wodę

- odprowadzenie ścieków

- oczyszczanie ścieków

- wywóz nieczystości:

stałych

- roboty drogowe

- oczyszczanie letnie

i zimowe miasta

- wykonywanie przyłączy

wodociągowych

i kanalizacyjnych

- wykonywanie badań

laboratoryjnych wody

i ścieków

- czyszczenie kanalizacji

sanitarnej

- usługi transportowo –

sprzętowe

### ZAPRASZAMY

## DO KORZYSTANIA

# Z NASZYCH USŁUG